Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el Proyecto de Comunicación,Nº 38892 CD- SOMOS VIDA, de la Diputada GRANATA,por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para proceder a la incorporación de la cuenca del Arroyo Ludueña al sistema de monitoreo de determinaciones comprendido en el programa de recuperación de la calidad de los cuerpos de agua superficiales, desde el 01-09-2020 en adelante.; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, habiendo realizado modificación de forma, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto.
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para se proceda a la incorporación de la cuenca del Arroyo Ludueña al sistema de monitoreo de determinaciones comprendido en el Programa de Recuperación de la Calidad de los Cuerpos de Agua Superficiales desde el 1 de Septiembre de 2020 en adelante, procurando:
a) relevar la calidad del agua superficial en al menos 3 (tres) ubicaciones distintas a lo largo de la cuenca del Arroyo Ludueña, procurando controlar el curso aguas arriba, en su punto medio y en la desembocadura hacia el Rio Paraná;
b) asegurar la medición, no excluyente, en dichos puntos de: Temperatura, Potencial Redox, Total sólidos suspendidos, Turbiedad, Conductividad, Alcalinidad Total, Cloruros, pH, Oxigeno Disuelto, DQO, DBO, Nitratos, Fósforo, Glifosato, AMPA, Amonio, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Aldrin y Dieldrin, endosulian, Hexaclorobenceno, Clordano, DDT (Total de Isómeros), Heptacloro y Heptacloro Epoxido, Gamma-HCH (Lindano), Metoxicloro, Malatión, Metil Paratión, Paratión y Atrazina;

c) realizar las anteriores mediciones 4 (cuatro) veces al año, espaciando estas de manera homogénea cada 3 (tres) meses; y,
d) publicar dichos resultados en el sitio web de datos abiertos del Gobierno Provincial de Santa Fe junto con las demás mediciones del programa.
SALA MEET, 22 de Julio 2020
FIRMANTES: Clara GARCÍA, Amalia GRANATA, Rosana BELLATTI y los Sres. Diputados José GARIBAY, Sergio BASILE y Juan Cruz CÁNDIDO.