 Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha considerado el Proyecto de Resolución Nº 46472 CD – GEN – FPCS de la diputada PERALTA, por el cual esta Cámara resuelve adquirir e instalar el equipamiento para el monitoreo remoto y en tiempo real del consumo de energía eléctrica en edificios de la Cámara de Diputados de la Provincia, con la finalidad de implementar un sistema de gestión de energía; y por las razones expuestas y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Adquirir e instalar el equipamiento necesario para el monitoreo remoto y en tiempo real del consumo de energía eléctrica en edificios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, con la finalidad de implementar un sistema de gestión de energía.

ARTÍCULO 2 - Asesorar y capacitar al personal legislativo designado en cada edificio para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 1 de la presente.

ARTÍCULO 3 - El sistema de monitoreo inteligente debe instalarse en aquellos establecimientos considerados grandes clientes por la Empresa Provincial de la Energía que pertenezcan a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 4 - Se establece que las características, así como la solicitud mínima de equipos y servicios requeridos, deberán contemplar:
a) Provisión de equipamiento para monitoreo de consumo de energía eléctrica en tiempo real. Las mediciones y observaciones requeridas del equipamiento son:

1) Energía activa pico, fuera de pico y nocturna
2) Energía reactiva pico, fuera de pico y nocturna
3) potencia activa pico, fuera de pico y nocturna
4) potencia reactiva pico, fuera de pico y nocturna
5) corriente
6) tensión
7) factor de potencia
8) diagrama fasorial
9) curvas de carga
10) valores máximo con fecha y hora
11) el hardware del sistema de medición deberá contar con un puerto de
comunicaciones RS32 para permitir la lectura automática de información
utilizado el protocolo DLMS/COSEN
12) La medición deberá ser trifásica en baja tensión (400 Vea)
13) La precisión y exactitud de la medición será la misma que la prevista por
la Distribuidora de energía para la facturación
14) La transmisión de los datos se realizará por comunicación GSM/GPRS

b) Instalación y puesta en marcha del equipamiento (hardware, software y
servidores)

c) Monitoreo de consumo mensual

d) Horas mensuales de asesoramiento y capacitación al personal legislativo
El alcance deberá comprender:
1) Mantenimiento del sistema (hardware, software y servidores) de medición, control y monitoreo
2) Manejo del software de control y monitoreo
3) Instalación y actualizaciones de los software en placas de control como de usuario final
4) Manejo del software en Tablet, Smartphone, notebook o PC, bajada
de datos, aná¡lisis de datos, etc
5) Repaso de problemas y su resolución
6) Gestión y eficiencia energética
7) Control de facturación distribuidora eléctrica
8) Presentación de notas y reclamos ante EPE
9) Detección de oportunidades de mejora y ahorro
10) Gastos de trasmisión, envío de mails
11) Envío de sms de alarma de sobrepases de potencia, alertas y otros eventos

ARTÍCULO 5 - Facultar a la Presidencia para todo lo inherente a la implementación y organización de la adquisición prevista en artículo 1.

ARTÍCULO 6 - Autorizar a la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados a efectuar las erogaciones que demande la adquisición de los equipos y servicios requeridos.
Artículo 7. Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de Comisión mixta, 05 de octubre 2022.

FIRMANTES: HYNES – PERALTA – MAHMUD – DEL FRADE – MAYORAZ.