# Proyecto de Comunicación

La Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del organismo correspondiente proceda en forma urgente a subsanar los graves problemas edilicios y de seguridad que padecen los edificios pertenecientes al Instituto Autartico Provincial de Obra Social (I.A.P.O.S.) ubicados en calle San Martín n° 3145 y calle Rivadavia n° 3452 de la ciudad de Santa Fe, con un importante riesgo hacia los aproximadamente 300 trabajadores que cumplen tareas y los 1500 afiliados que diariamente visitan la sede de la obra social en demanda de servicios.-

Señor Presidente:

Los problemas edilicios y de seguridad que padecen los edificios de la obra social son de vieja data.- Prueba de ello son el informe lapidario que la Agrupación de Bomberos Zapadores U.R. 1 a través de su departamento de planeamiento y asesoramiento emitió a pedido de la Asociación Sindical del Personal de I.A.P.O.S. respecto de las oficinas administrativas de calle San Martín n° 3145 y Rivadavia n° 3452 de la ciudad de Santa Fe.-

En el caso puntual de la sede de calle Rivadavia n° 3452, el cuerpo de Bomberos Zapadores en su informe técnico

sobre la verificación del sistema de extinción  de incendio realizado en fecha 21 de enero de 2005 y remitido a la sede de I.A.P.O.S. con expediente n° 166/05 letra “P” con fecha 26 de febrero de 2005     detalla las siguientes falencias:

1°) La salida de emergencia a través de la única escalera que posee el inmueble en su interior, el ancho de la misma se halla fuera de las reglamentaciones en vigencia.-

2°) El inmueble carece de un sistema de iluminación de emergencia.-

3°)   En cuanto al riesgo eléctrico es necesario la confección de un plano de instalación eléctrica con las protecciones correspondientes cumpliendo con todos los requisitos que determina la Asociación Electrónica Argentina.-

4°) En general se detallan a continuación las anomalías observadas:

- Acumulación de cajas en los pasillos, reduciendo notablemente el    ancho de salida.

- Tableros  secundarios obturados por conductos de refrigeración.

- Tableros secundarios ubicados en el interior de oficinas que se                      encuentran  cerradas con llaves.

Tableros eléctricos sin la correspondiente señalización que      advierte el peligro.

-   Las puertas que se encuentran en la parte posterior del inmueble que comunica con la playa de estacionamiento se hallan con llaves  y rejas fijas, razón por la cual se deberá librar de dichos obstáculos, para que las mismas sean utilizadas como salida alternativa en caso de suscitarse una emergencia en el inmueble.

-   Extintores portátiles despresurizados.

-  Conductores eléctricos sin las correspondientes protecciones.

- Artefactos que emiten temperatura sobre elementos de fácil     combustión  como ser cortinas, papeles, etc..

- Se observó que no se mantiene el orden de limpieza en los sectores de oficinas, depósito, tableros secundarios, equipos de calefacción y ventilación.

- Colilla de cigarrillo arrojadas en el interior de cesto conteniendo papeles.

Por último se sugiere la construcción de una escalera de emergencia para evacuar a los ocupantes del inmueble ante un eventual siniestro. Considero que las autoridades del I.A.P.O.S. deben dar urgentes respuestas para brindar seguridad en los edificios para los empleados y afiliados que allí concurren.-

Por lo expuesto precedentemente solicito de mis pares la aprobación del presente Proyecto de Comunicación.-