SANTA FE, 29 de julio de 2010.

Al señor

Gobernador de la Provincia

Dr. Hermes Binner

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme al señor Gobernador llevando a su conocimiento que esta Cámara de Diputados, en sesión de la fecha, ha aprobado el Proyecto de Comunicación (Expte. Nº 24174 DB), cuyo texto a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, en relación a los inconvenientes ocurridos en la prestación del servicio de agua potable en la ciudad de Santa Fe, informe lo siguiente:

1- Si en el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente se tenía conocimiento de la pérdida que originó la falta de agua en la ciudad de Santa Fe, el jueves 22 y el viernes 23 de julio de 2010. Si los vecinos habían dado noticia de dicha pérdida.

2- Si se tomaron medidas para realizar la reparación en forma programada, con la debida comunicación a los ciudadanos, y en su caso las razones.

3- Qué porcentaje del agua que abastece a la ciudad proviene de la toma del Río Colastiné, sobre el terraplén Garello, y qué porcentaje de la toma del Riacho Santa Fe.

4- Si el caño que se rompió era de una toma secundaria.

5- Si no funcionó la exclusa que hubiera permitido que la toma del terraplén Garello siguiera abasteciendo de agua a la ciudad de Santa Fe durante la reparación del caño de la toma del Riacho Santa Fe, y en su caso las razones.

6- Si el Ministerio tenía conocimiento de que por varios meses la cloaca máxima de Santa Fe, a la altura de la puerta del Yacht Club Santa Fe, tuvo una fisura, que produjo una laguna de líquidos cloacales que desaguaba en el Riacho Santa Fe, a 700 metros de la toma que abastece a nuestra ciudad.

7- Si se tomaron medidas, y en su caso en qué plazos, para resolver este problema.

8- Si se hicieron estudios que garanticen la calidad del agua proveniente de esa toma, para consumo humano.

9- Si la toma de agua ubicada sobre el terraplén Garello tiene algún problema. Si es así, cuál es el problema, hace cuánto tiempo, y que se ha hecho para resolverlo.

10- Cuál fue la inversión de la empresa ASSA y/o el Gobierno Provincial, en materia de infraestructura de agua y cloacas en la ciudad de Santa Fe en los últimos tres años.

11- Cuál fue la inversión de la empresa ASSA y/o el Gobierno Provincial, en mantenimiento de la infraestructura de agua y cloacas existente en la ciudad de Santa Fe, en los últimos tres años”.

Salúdole muy atentamente.